Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

Государственное учреждение здравоохранения

«Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе

со СПИДом и инфекционными заболеваниями»

Утверждаю:

Заместитель министра

здравоохранения

Удмуртской Республики

____________ Т.Ю.Демина

«_01__»_____07______2010г.

Инструкция

по сбору, хранению и транспортировке клинического материала

в лабораторию ПЦР-диагностики ГУЗ «УРЦ СПИД и ИЗ»

## Ижевск 2010

Полимеразно-цепная реакция (ПЦР) - метод лабораторной диагностики, основанный на принципе многократного копирования определенного участка ДНК или РНК с его последующей детекцией различными методами (электрофореза, ГИФА, в режиме реального времени и т.д.).

С 2006 года в связи с началом реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье» по разделу «Профилактика ВИЧ-инфекции, выявление и лечение больных ВИЧ и вирусными гепатитами В и С» в лечебно-профилактических учреждениях республики начато применение стандартных вакуумных систем забора крови для последующего тестирования на ВИЧ методом ПЦР.

По статистическим данным 46-68% всех лабораторных ошибок возникают на преаналитическом этапе: при подготовке и информировании пациента о предстоящем исследовании, заборе клинического материала, его маркировки, предобработки, хранении и транспортировки в лабораторию. В то же время, 12,5% преаналитических ошибок могут привести к принятию клиницистом неправильных решений.

По данным лаборатории ПЦР-диагностики ГУЗ «УРЦ СПИД и ИЗ» за последние 2 года в лечебно-профилактических учреждениях республики имеют место случаи:

- низкого качества взятия крови, в основном - гемолиз, сгусток, недостаточное количество крови или неправильно выбранная вакуумная система (родильные дома №№ 2, 3, 5 и 6 г.Ижевска, Перинатальный центр, Сарапульский родильный дом, Воткинская городская больница №2, Городская больница №3 г.Ижевска, Алнашская ЦРБ);

- неправильной маркировки вакуумной системы (или ее полное отсутствие) и отсутствия стандартного, правильно оформленного, направления (I РКБ, Перинатальный центр, Родильный дом №2 г.Ижевска, Алнашская ЦРБ, Увинская ЦРБ, Симмонихинская больница Росздрава).

В целях повышения точности результатов ПЦР-исследований, эффективности рабочего процесса, снижения количества повторных заборов крови, а также эффективного использования расходных материалов специалистами ГУЗ «УРЦ СПИД и ИЗ» разработана настоящая Инструкция по сбору, хранению и транспортировке клинического материала в лабораторию ПЦР-диагностики ГУЗ «УРЦ СПИД и ИЗ».

# Инструкция предназнчена для врачей-инфекционистов, врачей, ответственных за оказание медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, медицинских рботников со средним образованием.

В составлении инструкции принимали участие специалисты ГУЗ «УРЦ СПИД и ИЗ»:

Кузьмин Е.Г., главный врач

Шувалова М.А., заведующая лабораторией ПЦР-диагностики

Горбунов О.Б., заместитель главного врача по организационно-методической  работе

Ромаданова Т.В., заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе

Инструкция по сбору, хранению и транспортировке клинического материала для ПЦР-исследования  в лабораторию ПЦР-диагностики ГУЗ «УРЦ СПИД и ИЗ»

Клинический материал, поступающий на исследование в лабораторию , должен находиться в маркированных пробирках (Ф.И.О.) и сопровождаться заполненным индивидуальным направлением в двух экземплярах.

Направление должно содержать следующие сведения: Ф.И.О. полностью, пол, возраст, дом.адрес, наименование учреждения, направившего на исследование клинический материал, стадию ВИЧ-инфекции, обязательно находится ли пациент на АРВ-терапии или нет, дату и время забора материала и фамилию ответственного лица.

Внимание:  За достоверность результатов, полученных без учета требований по сбору, хранению и транспортировке клинического материала, лаборатория ответственности не несет.

Контактный телефон 8 (3412) 21-09-56, Лаборатория ПЦР-диагностики.

1.Требования к сбору, хранению и транспортировке клинического материала для определения вирусной нагрузки ВИЧ (РНК ВИЧ)

| Забор крови Натощак (не ранее чем через 12 часов после принятия пищи) В направлении (см. приложение) указать точное время забора крови, на этикетке пробирки - обязательно! Ф.И.О. | Цельная кровь собирается в вакуумные пробирки с разделительным гелем (типа VACUETTE c К2EDTA, K3 EDTA), крышка пробирки – жемчужно-белого цвета. Не позднее 2 мин от момента заполнения, пробирки перемешать аккуратным переворачиванием несколько раз, не допуская пенообразования. (NB! В противном случае кровь свернется и выделение ДНК/РНК станет невозможным) |
| --- | --- |
| Хранение образцов крови ( до центрифугирования) | Вертикально в штативе. При +2 - +8( С – не более 6 часов с момента забора крови. |
| Получение плазмы | Для получения плазмы центрифугировать кровь в течение 20 мин при 1500 об/мин или 10 мин при 3000 об/мин. |
| Хранение образцов плазмы | Вертикально в штативе При +2 - +8( С – не более 3 дней. |
| Транспортировка плазмы | Вертикально в штативе Пробирки с полученной плазмой транспортируются в контейнерах со льдом (термоконтейнерах) в течение не более 2 суток с момента забора крови. |
| Общие рекомендации по сбору, хранению и транспортировке клинического материала | - Осуществлять забор крови, строго следуя инструкции по работе с вакуумными системами, только специальной стерильной одноразовой двухсторонней иглой. - Не допускается снятие крышек и набор крови в вакутейнер через шприц!!! - Работать только в одноразовых перчатках (для каждого пациента индивидуальная пара). - Строго соблюдать правила хранения и транспортировки крови. Охлаждающие элементы перед транспортированием замораживать при температуре минус 20( С. |

2.Требования к сбору, хранению и транспортировке клинического материала для определения провирусной ДНК ВИЧ у детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей .

| Забор крови Натощак или через 3 часа после приема пищи (перед кормлением!) В направлении (см. приложение) указать точное время забора крови, на этикетке пробирки - обязательно! Ф.И.О. ребенка! | Цельная кровь собирается в вакуумные пробирки с разделительным гелем (типа VACUETTE c К2EDTA, K3 EDTA), крышка пробирки – фиолетовая (объем 4,5-6мл) Недопустимо брать кровь через в/в катетор или во время инфузионной терапии ! После взятия крови пробирки следует перемешать аккуратным переворачиванием несколько раз , не допуская пенообразования.(NB! В противном случае кровь свернется и выделение ДНК/РНК станет невозможным ) |
| --- | --- |
| Хранение образцов цельной крови | Вертикально в штативе. При +20 - +25( С – не более 12 часов с момента забора крови. При +2 - +8( - не более одних суток |
| Транспортировка | Вертикально в штативе Пробирки с кровью транспортируются в контейнерах со льдом (термоконтейнерах) в течение 12 часов с момента забора крови. |
| Общие рекомендации по сбору, хранению и транспортировке клинического материала | - Осуществлять забор крови, строго следуя инструкции по работе с вакуумными системами, только специальной стерильной одноразовой двухсторонней иглой. - Не допускается снятие крышек и набор крови в вакутейнер через шприц!!! - Работать только в одноразовых перчатках (для каждого пациента индивидуальная пара). - Строго соблюдать правила хранения и транспортировки крови. Охлаждающие элементы перед транспортированием замораживать при температуре минус 20( С. |

3. Образец сопроводительного бланка направления

на ПЦР-исследование (в 2-х экземплярах )

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Утверждено приказом №34 от 31.01.06 гл.врача ГУЗ УР РЦ СПИД Государственное учреждение здравоохранения «Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» УР, г.Ижевск, ул.Труда, 17А, тел. 21-09-56 ЛАБОРАТОРИЯ ПЦР-ДИАГНОСТИКИ Направление на ПЦР-исследование 1 Ф.И.О. __________________________________________________ 2 ________________________________________________________ 3 Пол _________________ Возраст ___________________________ 4 Домашний адрес: _________________________________________ 5 Кем направляется (мед.учреждение) _________________________ 6_________________________________________________________ 7 DS: _____________________________________________________ 8 АРВТ (+или -)____________________________________________ 9 Дата и время забора материала: _____________________________ 10 _______________________________________________________ 11 ФИО лечащего врача ____________________________________ 12

# Text boxes

Вид исследования:________РНК ВИЧ__________

Результат: ____________________________

Дата выдачи результата: ________________2010 г.

Врач _________________________________

г. Ижевск